Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   17.12.2015г.            №    894

пос. Омсукчан

О порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, органов местного самоуправления муниципального образования «Омсукчанский городской округ» при устранении аварий и инцидентов на объектах ЖКХ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. № 167; Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6, МДК 4-01.2001г. «Методические рекомендации по техническому расследованию и учёту технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», утверждённых приказом Госстроя РФ от 20.08.2001г. № 191, администрация Омсукчанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План действий руководящего состава предприятий, учреждений, диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад муниципального образования «Омсукчанский городской округ» при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Организацию действий и работ всех служб, участвующих в устранении, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных (аварийных) ситуаций и иных нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства определить следующим образом:

3.1. Контроль за ликвидацией чрезвычайных (аварийных) ситуаций, нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетического комплекса и важных объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального образования «Омсукчанский городской округ» и координацию деятельности привлеченных сил и средств возложить на ресурсоснабжающие предприятия оказывающих услуги по тепло- и водоснабжения;

3.2. Сбор, обобщение, представление текущей информации о чрезвычайных (аварийных) ситуациях, сбоях в нормальном функционировании объектов жилищно-коммунального хозяйства и важных объектов жизнеобеспечения населения, находящихся на территории Омсукчанского городского округа, осуществляет служба ЕДДС администрации Омсукчанского городского округа совместно с предприятиями ЖКХ.

4. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Омсукчанского городского округа осуществлять оперативное реагирование и контроль, координацию и взаимодействие сил и средств, при чрезвычайных (аварийных) ситуациях и иных нарушениях в работе жилищно-коммунального хозяйства совместно с Управлением ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа.

5. Службам, предприятиям и организациям ведущих производственную деятельность на территории Омсукчанского городского округа, на которых произошла чрезвычайная (аварийная) ситуация или иное нарушение в работе жилищно-коммунального хозяйства, незамедлительно сообщать о них в ЕДДС администрации Омсукчанского городского округа.

6. Руководителям организаций по каждому случаю возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций проводить тщательный разбор с анализом действий руководителей всех подразделений.

7. Финансирование мероприятий по ликвидации ЧС и служебное расследование причин их возникновения в целях оценки нанесенного материального ущерба проводить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Постановление администрации п. Омсукчан № 161 от  06.09.2012г. «О порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, органов местного самоуправления МО «п. Омсукчан» при устранении аварий и инцидентов на объектах ЖКХ» считать утратившим силу.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел ГО и ЧС администрации Омсукчанского городского округа.

Глава администрации                                                                С.П. Кучеренко

Приложение № 1

к постановлению

администрации

городского округа

от 17.12.2015г. № 894

Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии, а также
органов местного самоуправления

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций , потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Омсукчанского городского округа, ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования «Омсукчанский городской округ».

2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирующими жилищный фонд предприятиями, выполняющими работы по монтажу, наладке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в Омсукчанском городском округе районе.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

"коммунальные услуги" - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений);

"исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

"потребитель" - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;

4. Авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей первой категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

5. Авариями в водопроводных сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов;

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов.

6. Авариями в электрических сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;
- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода её из строя: воздушная линия - за период более 3 суток; кабельная линия - за период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации (при несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей);

одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

7. Авариями в многоквартирных жилых домах, находящихся на обслуживании управляющей организации, оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов);

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов;

- разрушение (повреждение) основного электрооборудования, а также неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала управляющей организации, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.

8. Основной задачей администрации Омсукчанского городского округа, организаций жилищно-коммунального комплекса является организация обеспечения устойчивого тепло -, водо-, электро-, и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

9. Ответственность за непредставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

10. Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг». Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и энергоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

11. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование энергетическими ресурсами, графиков ограничения и отключения энергопотребляющих установок при временном недостатке мощностей или энергоресурсов на источниках энергоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

12. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой либо другими возможными средствами связи о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости - администрацию Омсукчанского городского округа, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой либо другими доступными видами связи об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

13. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях в период отопительного сезона, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Омсукчанского городского округа и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

14. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования Омсукчанский городской округ на очередной финансовый год.

15. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

16. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

17. Восстановление бетонного покрытия, зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

18. Администрация Омсукчанского городского округа и подразделение ГИБДД должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

19. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

20. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание (протечек) горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание (протечек, проталин) воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, службу ЕДДС администрации Омсукчанского городского округа (телефон 91-112, 91-269).

21. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими организациями.

22. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

23. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение энергоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители энергоресурсов.

24. Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла, водозаборы, станции подъема воды, трансформаторные подстанции;

- ко второй категории - остальные источники энергоресурсов.

25. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок, водозаборов, станций подъема, трансформаторных подстанций, линий электропередач должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

____________________

Приложение № 2

Утверждено

постановлением

администрации

городского округа

от 17.12.2015г. № 894

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

муниципального образования «Омсукчанский городской округ»

и организаций  ЖКХ при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

Ӏ. Цели:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- мобилизация усилий организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения муниципального образования «Омсукчанский городской округ» (далее - МО);

- снижение до приемлемого уровня ущерба для населения, объектов экономики и социальной сферы, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения МО «Омсукчанский городской округ».

ӀӀ. Задачи:

- обеспечение оперативной готовности для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения аварийной ситуации.

Сведения об основных поставщиках коммунальных услуг на территории  муниципального образования «Омсукчанский городской округ»:

Холодное водоснабжение и водоотведение

| N п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ИСТОК» | 686410, Магаданская обл., п. Омсукчан, ул. Ленина 15, тел. 9-17-57, 92985 |
| 2. | МУП «Спутник» | 686417, Магаданская обл., п. Дукат, пр. Победы л.1, тел. 98202 |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

| N п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Востокмонтажспецстрой» | 686412, Магаданская обл., п. Омсукчан, ул. Октябрьская 11, тел./факс 9-14-33, тел: 9-19-05, 9-16-24 |

Электроснабжение

| N п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Региональные энергетические системы» | 686410, Магаданская обл., п. Омсукчан, ул. Ленина 15, тел. +79148666626 |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

- На объектах водоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрыв сетевого водопроводного трубопровода | 5 часов |
| 2. | Выход из строя центробежного погружного насоса марки ЭЦВ | 8 часов |
| 3. | Устранение утечки в сети водопровода | 5 часов |
| 4. | Замерзание участка водопроводной сети до 50 метров | 24 часа |

- На объектах теплоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, ˚С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1. | Разрыв прямого и обратного трубопровода сетевой воды на территории котельной | 4 часа | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 2. | Выход из рабочего состояния сетевых насосов | 30 мин. | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3. | Отключение электроэнергии энергоснабжающей организацией | 1,5 часа | 18 | 17 | 16 | 14 |
| 4. | Утечка теплоносителя | 3 часа | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 5. | Разрыв прямого и обратного трубопровода сетевой воды подземной теплотрассы под грунтовым покрытием | 10 часов | 17 | 12 | 8 | 6 |

- На объектах электроснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выход из строя трансформатора поселковой ТП-6/0,4кВ | 10 часов |
| 2. | Обрыв одного пролета воздушной линии 6 кВ | 2 часа |
| 3. | Пробой изоляции кабельной линии 6 кВ | 3 часа |
| 4. | Пробой изоляции кабельной линии 0,4 кВ | 3 часа |
| 5. | Нарушение работы электрических сетей, перерыв в предоставлении потребителю электрической энергии 3 категории надежности | Время, необходимое для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения - не более 1 суток |
| 6. | Восстановление опоры воздушной линии 6кВ | 3 часа |

Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| N п/п | Наименование организации, ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств, час. мин. | Состав сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Персонал, чел. | Техника, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ООО «ИСТОК» |  | 91430, 92815, 89140372477 | Ч + 30 мин. | Водопровод - 2 чел., канализация - 2 чел. | Экскаватор- погрузчик-1ед., ассенизаторная машина-2 ед. |
| 2. | ООО «ВМСС» |  | 91100, 91905, 89140318544 | Ч + 30 мин. | Теплосети – 5 чел., Котельные – 5 чел. | Фронтальный погрузчик-1ед., бульдозер -2ед. |
| 3. | ООО "РЭС» |  | 89148666626 | Ч +1 час | 2 чел. | Автовышка-1ед. |
| 4. | МУП «Спутник» |  | 98202 | Ч + 30 мин. | Водопровод - 2 чел., канализация - 2 чел. | Экскаватор- погрузчик-1ед., ассенизаторная машина-1 ед. |

Перечень и объем материальных средств, созданных предприятиями для ликвидации аварийных ситуаций, по состоянию на 01 августа 2015 года

| N п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «ИСТОК» |
| 1. | Насосы фекальные | шт. | 2 | ООО «ИСТОК» (очистные сооружения) |
| 2. | Насос ЭЦВ | шт. | 2 | ООО «ИСТОК» (водозабор) |
| 3. | Запорная арматура | шт. | 6 | ООО «ИСТОК» (САХ) |
| 4. | Водозаборные колонки, пожарные гидранты | шт. | 5 | ООО «ИСТОК» (САХ) |
| 5. | Электроды | кг. | 100 | ООО «ИСТОК» |
| 6. | Трубы металлические | п.м. | 50 | ООО «ИСТОК» (САХ) |
| 7. | Трубы пластиковые (канализационные) | п.м. | 300 | ООО «ИСТОК» (САХ) |
| ООО «ВМСС» |
| 1. | Трубы металлические | тн | 1,5 | ООО «ВМСС» (котельная) |
| 2. | Фасонные части | шт. | 20 | ООО «ВМСС» |
| 3. | Электроды | кг | 50 | ООО «ВМСС» |
| 4. | Насосы | шт. | 5 | ООО «ВМСС» |
| 5. | Запорная арматура | шт. | 20 | ООО «ВМСС» (теплосеть) |
| 6. | Дымососы | шт. | 1 | ООО «ВМСС» (котельная) |
| ООО "РЭС" |
| 1. | Кабельная продукция | п.м. | 100 | ООО «РЭС» |
| 2. | Изоляторы 6 кВ | шт. | 20 | ООО «РЭС» |
| 3. | Провод АС-70 | м | 500 | ООО «РЭС» |
|  | Муфты кабельные 6 кВ | шт | 8 | ООО «РЭС» |
|  | Муфты кабельные 0,4 кВ | шт | 4 | ООО «РЭС» |
|  | Предохранители ПТ1.2-6-50-31,5 | шт | 20 | ООО «РЭС» |
|  | Предохранители ПН-250А | шт | 40 | ООО «РЭС» |

Перечень основных районных подразделений федеральных органов власти и органов местного самоуправления, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| N п/п | Наименование органа управления, государственного учреждения, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОМВД РФ по Омсукчанскому району | 686412, Магаданская обл., п. Омсукчан, ул. Ленина 2, тел/факс 9-15-40,9-15-60 –деж. часть, 9-22-70 –секретарь, 91440 –нач. ОМВД |
| 2. | Пожарная часть №18 ГПС по Омсукчанскому р-ну | 686412, Магаданская обл., п. Омсукчан, ул. Зеленая 5, тел. 9-12-34 |
| 3. | Территориальный отдел Роспотребнадзора | 686412, Магаданская обл., п. Омсукчан, ул. Павлова 4, тел./факс 9-14-04, 9-17-04 |
| 4. | Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии | 686412, Магаданская обл., п. Омсукчан, ул. Павлова 4, тел./факс 9-14-04, 9-17-04 |

Порядок действий органов исполнительной власти, организаций и служб при возникновении    аварийных ситуаций на объектах ЖКХ

| N п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адресат предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемое АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Дежурный АДС предприятия ЖКХ | Руководитель и соответствующие службы предприятия ЖКХ | Информирование ЕДДС администрации Омсукчанского городского округа |
| 2. | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | АДС, обслуживающий персонал | Руководитель предприятия ЖКХ | Информирование ЕДДС администрации Омсукчанского городского округа |
| 3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Дежурный АДС предприятия ЖКХ | Руководитель предприятия ЖКХ, руководитель органа местного самоуправления округа (муниципалитета) | Информирование ЕДДС администрации Омсукчанского городского округа |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Дежурный АДС предприятия ЖКХ по распоряжению руководителя предприятия | Руководитель органа местного самоуправления округа (муниципалитета), руководитель (диспетчерская служба) организации, определенной в соответствии с планом привлечения дополнительных средств и сил, руководитель и члены оперативного штаба, ЕДДС администрации Омсукчанского городского округа | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Руководство предприятия ЖКХ, руководство привлеченных организаций | Руководитель и члены оперативного штаба | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 3. | Доработка с учетом конкретной ситуации плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководитель и члены оперативного штаба | Руководство предприятия ЖКХ, руководство привлеченных организаций | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 4. | Организация оперативного поста штаба | Руководитель оперативного штаба, дежурная смена АДС предприятия ЖКХ | Руководитель органа местного самоуправления округа (муниципалитета), ЕДДС администрации Омсукчанского городского округа | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 5. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководитель оперативного штаба, руководители организаций, определенных планом привлечения дополнительных сил и средств | Руководитель органа местного самоуправления округа (муниципалитета), ЕДДС администрации округа | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 6. | Оповещение населения | Руководитель оперативного штаба | Средства массовой информации, средства громкоговорящего оповещения п. Дукат и п. Омсукчан | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 7. | Доклад о ходе работ по локализации аварийной ситуации | Дежурная смена АДС (по докладам старших исполнителей аварийно- восстановительных работ предприятия и привлеченных организаций) Руководитель оперативного штаба | Руководитель оперативного штаба Руководитель органа местного самоуправления округа (муниципалитета), ЕДДС администрации округа | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба | Руководство предприятия ЖКХ | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 9. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба | Руководитель органа местного самоуправления округа (муниципалитета), ЕДДС администрации округа | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории округа (муниципалитета) | Дежурный АДС предприятия ЖКХ | Дежурный АДС предприятия ЖКХ, ЕДДС администрации округа, средства массовой информации, система громкого оповещения | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения аварийной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории округа (муниципалитета) | Дежурный АДС предприятия ЖКХ | Руководитель предприятия, организации ЖКХ и соответствующие службы предприятия, руководители (диспетчерские службы) организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель оперативного штаба, члены штаба | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 3. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Дежурные смены предприятия ЖКХ и привлеченных организаций | Руководитель предприятия, организации ЖКХ и соответствующие службы предприятия, руководители (диспетчерские службы) организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |
| 4. | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и ликвидации предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Дежурный АДС предприятия ЖКХ | Руководитель органа местного самоуправления округа (муниципалитета), ЕДДС администрации округа | Информирование ЕДДС МЧС по Магаданской обл. |

___________________