Магаданская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМСУКЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     11.07.2019г.       №    397

пос. Омсукчан

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Омсукчанского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанного между собой недвижимого и движимого имущества, относящегося к объекту теплоснабжения, предназначенному для теплоснабжения и горячего водоснабжения пос. Омсукчан Омсукчанского района Магаданской области, которое находится или будет находиться в собственности Омсукчанского городского округа Магаданской области (далее – конкурс), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить:

2.1. Условия концессионного соглашения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Определить, что полномочия Концедента от имени муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на утверждение конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанного между собой недвижимого и движимого имущества, относящегося к объекту теплоснабжения, предназначенному для теплоснабжения и горячего водоснабжения пос. Омсукчан Омсукчанского района Магаданской области, которое находится или будет находиться в собственности Омсукчанского городского округа Магаданской области (далее – конкурсная документация), внесение изменений в конкурсную документацию выполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Омсукчанского городского округа осуществить:

4.1. Подготовку конкурсной документации и обеспечение ее утверждения.

4.2. Размещение конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Омсукчанского городского округа (www.omsukchan-adm.ru).

4.3. Подготовку проекта концессионного соглашения и обеспечение в установленном порядке заключения концессионного соглашения с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого концедентом принято решение о заключении концессионного соглашения.

4.4. Заключение с концессионером в установленном законодательством порядке договора аренды земельных участков, на которых располагаются объекты концессионного соглашения и которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Омсукчанские вести», и размещению на официальном сайте муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в сети Интернет (www.omsukchan-adm.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации							       С.Н. Макаров

Приложение № 1

к постановлению

администрации

городского округа

от 11.07.2019г. № 397

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ,

в том числе сведения о технико-экономических показателях,

техническом состоянии объектов теплоснабжения,

относящихся к объекту Соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Омсукчан |
| Недвижимое |
| 1. | Здание временной (квартальной) котельной: | ул. Школьная, д. 42 | 1310,3 кв. м |
| 1.1. | Временная (квартальная) котельная |  | 553,5 кв. м |
| 1.2. | Пристройка к квартальной котельной |  | 349,2 кв. м |
| 1.3. | Санбытовое помещение к квартальной котельной |  | 50,5 кв. м |
| 1.4. | Помещение шлакозолоудаления |  | 27,3 кв. м |
| 1.5. | Вспомогательное строение (слесарня) |  | 28,6 кв. м |
| 1.6. | Здание стояночного цеха |  | 85,1 кв. м |
| 1.7. | Приспособление к квартальной котельной, дробильное отделение, галерея |  | 86,8 кв. м |
| 2. | Встроенное нежилое помещение гараж легкого транспорта | Территория квартальной котельной | 62,3 кв. м |
| 3. | Здание гараж технологического транспорта | Территория квартальной котельной | 115,9 кв. м |
| 4. | Здание котельной «Энергетик» | ул. Ленина, д. 37 | 238,1 кв. м, год ввода в эксплуатацию – 1982 |
| 5. | Здание АБК | ул. Октябрьская, д. 11 | 1047 кв. м |
| 6. | Здание главного корпуса электрического котла | ул. Майская | 2856 кв. м |
| 7. | Здание насосной (Теплосеть) | ул. Майская | 232,4 кв. м |
| 8. | Сети тепловодоснабжения пос. Омсукчан | п. Омсукчан | Год ввода в эксплуатацию 1982-2009; протяженность 28,296 км. |

| Движимое |
| --- |
| 9. | Бункер питательный (дробильное отделение) кв. котельная | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 10. | Бак аккумуляторный | п. Омсукчан |  |
| 11. | Батарейный золоуловитель кв. котельная | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 12. | Дымосос ДНУ 12.5 кв. котельная | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 13. | Котёл КВ 1,5 (№ 2 котельная "Энергетик") | п. Омсукчан, котельная «Энергетик» |  |
| 14. | Котёл КВ 1,5 (№ 1 котельная "Энергетик") | п. Омсукчан, котельная «Энергетик» |  |
| 15. | Котёл НР-1,5 (№3 котельная "Энергетик") | п. Омсукчан, котельная «Энергетик» |  |
| 16. | Котёл КВ 2,5 (№ 1 кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 17. | Котёл КВ 2,5 (№ 2 кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 18. | Котёл КВ 2,5 (№ 3 кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 19. | Котёл КВ 2,5 (№ 4 кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 20. | Котёл КВ 2,5 (№ 5 кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 21. | Котёл КВ 3,5 (№ 7 кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 22. | Котёл КВ 3,5 (№ 8 кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 23. | Котёл КВ 3,5 (№ 9 кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 24. | Циклон батарейный (кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 25. | Циклон батарейный (кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 26. | Циклон батарейный (кв. кот.) | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 27. | Циклоны ЦН-18-800 (6 шт.) | п. Омсукчан, котельная «Энергетик» |  |
| 28. | Электротельфер (2 шт.) кв. кот. | п. Омсукчан, квартальная котельная |  |
| 29. | Электротельфер кот. "Энергетик" | п. Омсукчан, котельная «Энергетик» |  |
| 30. | Электротельфер 3-хтонный кот. "Энергетик" | п. Омсукчан, котельная «Энергетик» |  |
| 31. | Дымосос ДН 11,2 (+раб. колесо 2 шт. приобрет. 2.001) | п. Омсукчан |  |
| 32. | Дымосос ДН-10 | п. Омсукчан |  |
| 33. | Дымосос ДНУ-12,5 | п. Омсукчан |  |
| 34. | Насос Д 200*90 | п. Омсукчан |  |
| 35. | Насос Д 200*90 | п. Омсукчан |  |
| 36. | Насос подпиточный | п. Омсукчан |  |
| 37. | Дымосос | п. Омсукчан |  |
| 38. | Дымосос ДВН | п. Омсукчан |  |
| 39. | Дымосос ДВН | п. Омсукчан |  |
| 40. | Дымосос ДН-11,2 (+раб. колесо приобрет. 2001) | п. Омсукчан |  |
| 41. | Дымосос ДН-11,2 | п. Омсукчан |  |
| 42. | Насос 4-НВД(Д-200) | п. Омсукчан |  |
| 43. | Насос 4-НВД(Д-200) | п. Омсукчан |  |
| 44. | Звукоизоляционная кабина | п. Омсукчан |  |
| 45. | Котёл электрический водогрейный ЭКВ-5 | п. Омсукчан |  |
| 46. | Центробежный насос 1Д 500-63а с э/двигателем 110 кВт 1500 об/мин | п. Омсукчан |  |
| 47. | Центробежный насос 1Д 500-63а с э/двигателем 110 кВт 1500 об/мин | п. Омсукчан |  |
| 48. | Электродвигатель 5АИ 280 S6 75/1000 | п. Омсукчан |  |
| 49. | Электрогенераторная установка контейнерного типа дизель MODEL DWG 500Е генератор Model 158LE серийный номер 800498 Контейнер DMLU 201325 2 | п. Омсукчан (территория квартальной котельной) |  |
| 50. | Электрогенераторная установка контейнерного типа дизель MODEL DWG 500Е генератор Model 158LE серийный номер 800224 Контейнер DMLU 201504 4 | п. Омсукчан (территория квартальной котельной) |  |
| 51. | Резервная ДЭС Cummins Model: KTA19-G3 Engine No. 41180314 Model GF-340 | п. Омсукчан (ремонтный цех квартальной котельной) |  |
| 52. | ДЭС ДТ-100 ЯМЗ 238 изделие АСД-100-Т/400-РУХЛ4.2. № 800511014 | п. Омсукчан, котельная «Энергетик» |  |
| 53. | Дизель MODEL DWG 300Е генератор Model 158LE-1 | п. Омсукчан (Электрокотельная) |  |
| 54. | Котел водогрейный КВГ (М)-1,74 МВт на дизельном топливе в комплекте с горелкой РГМГ-2,0 (с комплектом автоматики) | п. Омсукчан (Электрокотельная) |  |

Техническое описание и ТЭП (технико-экономические показатели) объектов теплоснабжения,

относящихся к Объекту Соглашения

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая мощность источника, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Температурный график | Технико-экономические показатели базового периода (2017 год) | Вид основного/ резервного топлива | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На отопление и вентиляцию | На ГВС | Суммарная при расчетной нагрузке | Суммарная при средней нагрузке ГВС |  | Отпуск ТЭ в сеть в горячей воде, тыс. Гкал | УРУТ на отпуск ТЭ, кг у.т./Гкал | Удельный расход ЭЭ на отпуск ТЭ, кВт*ч/Гкал |  |  |
| 1. | Квартальная котельная п. Омсукчан | 1950-1969 | 15,0 | 8,6 | 1,48 | 10,82 | 10,08 | 95/70 | 56778,46 | 290,28 | //-// | уголь | Удовлетворительное, работоспособное |
| 2. | Котельная «Энергетик» п. Омсукчан | 1974 | 4,5 | 3,2 | 0 | 4,5 | 4,5 | 95/70 | 13693,30 | 290,28 | //-// | уголь | Удовлетворительное, работоспособное |
| 3. | Электрокотельная п. Омсукчан | 1982 | 12,9 | 5,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 95/70 | 21123,5 | //-// | 1163 | электроэнергия | Удовлетворительное, работоспособное |

Приложение № 2

к постановлению

администрации

городского округа

от 11.07.2019г. № 397

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

| № п/п | Наименование условия | Содержание условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обязательства концессионера реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания | Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать Объект Соглашения (имущество, входящее в состав Объекта Соглашения) в соответствии с основными мероприятиями по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения. Создание и реконструкция Объекта Соглашения (имущества, входящего в состав Объекта Соглашения) осуществляется Концессионером в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в порядке, установленном законодательством. В отношении объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, Концессионер обязан за свой счет подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции Объекта Соглашения с уполномоченными органами, в том числе с Концедентом, в срок не позднее чем за месяц до начала проведения строительно-монтажных работ. Объем инвестиций Концессионера в реконструкцию объекта концессионного соглашения должен составлять не менее 13 903 000,00 рубля (тринадцать миллионов девятьсот три тысячи рублей 00 копеек) (без учета НДС). |
| 2. | Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Осуществление Концессионером вида деятельности: создать и реконструировать имущество – Объект соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять с использованием Объекта соглашения производство тепловой энергии в целях бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и других потребителей в пос. Омсукчан Омсукчанского городского округа Магаданской области. |
| 3. | Срок действия концессионного соглашения | Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.06.2021г. |
| 4. | Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения, иного имущества | Согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. |
| 5. | Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и иного имущества | Концедент обязуется передать концессионеру реконструируемое недвижимое имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения, не позднее 5 рабочих дней с даты подписания сторонами концессионного соглашения. |
| 6. | Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков | Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, на которых располагается Объект соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения на основании обращения Концессионера с соответствующим заявлением в Администрацию Омсукчанского городского округа. Срок действия договора аренды земельного участка не может превышать срок действия концессионного соглашения. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка. |
| 7. | Цель и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения | Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является осуществление бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и других потребителей в пос. Омсукчан Омсукчанского городского округа Магаданской области. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения – с даты передачи Концессионеру Объекта соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения. |
| 8. | Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению | Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии, отвечающей требованиям к таким гарантиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 495, величиной 695 150 руб. 00 коп. (шестьсот девяносто пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 коп., с учетом НДС, что составляет 5% от стоимости мероприятий по созданию и реконструкции Объекта соглашения, указанных в приложении № 5 к концессионному соглашению. Обеспечение предоставляется Концессионером на весь период действия соглашения в следующем порядке: в течение 180 рабочих дней после подписания концессионного соглашения Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии на срок не менее двух лет со дня заключения концессионного соглашения. |
| 9. | Размер концессионной платы, форма или формы, порядок и сроки ее внесения | Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается. |
| 10. | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения | В случае досрочного прекращения концессионного соглашения стороны вправе потребовать возмещения своих расходов по концессионному соглашению. А в случае, предусмотренном подпунктом г) пункта 16.1. соглашения, только по обязательствам сторон концессионного соглашения до момента прекращения (расторжения) соглашения. Возмещение расходов по концессионному соглашению осуществляется на основании заключенного между Концессионером и Концедентом соглашения. Фактически понесенные Концессионером расходы по концессионному соглашению, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения и водоснабжения, и не возмещенные ему на момент окончания срока действия соглашения, возмещаются путем продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 1 год, за исключением случая, указанного в подпункте г) пункта 16.1 соглашения, в следующем порядке: - Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения. - Концедент в течение 30 (тридцати) дней с даты представления документов проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает срок, на который может быть продлено концессионное соглашение, либо отказывает в продления срока действия концессионного соглашения. - Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата. |
| 11. | Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Концессионер обязан за свой счет обеспечить подготовку территории, необходимой для создания и реконструкции Объекта соглашения, для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в соответствии с действующим законодательством. В необходимых случаях Концедент оказывает содействие Концессионеру в подготовке территории. |
| 12. | Обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения | Проектная документация разработана или будет разработана Концессионером не позднее, чем за месяц до начала проведения строительно-монтажных работ. |
| 13. | Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения | Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения составляет 1 546 523,79 руб. (без НДС): - 2019 г. – 498 334,14 руб.; - 2020 г. – 516 199,30 руб.; - 2021 г. – 531 990,35 руб. Объем валовой выручки является ориентировочно-расчетным и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере теплоснабжения. |
| 14. | Обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество | Стороны обязуются подать документы, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на созданное и реконструированное в рамках концессионного соглашения недвижимое имущество, относящееся к Объекту соглашения, а также прав владения и пользования Концессионера указанным имуществом, в течение 30 (тридцати) дней с момента ввода соответствующих объектов в эксплуатацию. Государственная регистрация прав осуществляется Концедентом. |
| 15. | Значения долгосрочных параметров регулирования; задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения; предельный размер расходов на реконструкцию и модернизацию объекта концессионного соглашения; плановые значения показателей надеж-ности, качества, энергетической эффективности | Согласно приложению к настоящим условиям концессионного соглашения. |
| 16. | Третья сторона концессионного соглашения – субъект Российской Федерации. | Губернатор Магаданской области. |
| 17. | Права и обязанности, осуществляемые субъектом Рос-сийской Федерации | В соответствии с конкурсной документацией. |
| 18. | Требование к участникам конкурса | Указание в составе конкурсного предложения мероприятий по реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий. |

Приложение

к условиям концессионного

соглашения

Долгосрочные параметры регулирования и плановые значения показания деятельности Концессионера

| Год действия концессионного соглашения | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |
| 2019 | 164 198,61 |  | - | 0,076 | 0,062 | 290,28 | 2,3 | 20 138,55 |
| 2020 | х | 1% | - | 0,076 | 0,062 | 290,28 | 2,3 | 20 138,55 |
| 2021 | х | 1% | - | 0,076 | 0,062 | 290,28 | 2,3 | 20 138,55 |

Основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения

| № п/п | Наименование, адрес объекта теплоснабжения | Мероприятия по созданию, реконструкции имущества в составе объекта Соглашения |  |  |  | Стоимость всего, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Производимые Концессионером |
| 1. | Квартальная котельная п. Омсукчан | Капитальный ремонт скребковых конвейеров | 2 217,50 | 2217,50 | 0 | 4 435,00 |
| 2. | Сети тепловодоснабжения п. Омсукчан | Приобретение и замена запорной арматуры | 0,00 | 2042,00 | 0 | 2 042,00 |
| 3. | Котельные п. Омсукчан | Приобретение и установка дымососа с электродвигателем | 214,00 | 214,00 | 0 | 428,00 |
| 4. | Котельные п. Омсукчан | Приобретение и установка дутьевого вентилятора с электродвигателем | 288,00 | 288,00 | 0 | 576,00 |
| 5. | Котельные п. Омсукчан | Приобретение рабочего колеса для дымососа | 86,00 | 86,00 | 0 | 172,00 |
| 6. | Квартальная котельная п. Омсукчан | Приобретение щековой дробилки СМД-108А-Р | 2 450,00 | 0,00 | 0 | 2 450,00 |
| 7. | Квартальная котельная п. Омсукчан | Реконструкция дробильного отделения квартальной котельной п. Омсукчан (демонтаж дробилки и бункеров, изготовление бункеров, монтаж) | 3 800,00 | 0,00 | 0 | 3 800,00 |
| ИТОГО: | 9 055,50 | 4 847,50 | 0 | 13 903,00 |
| Производимые Концедентом |
| 8. | Квартальная котельная п. Омсукчан | Модернизация нестандартного котлоагрегата КВ-4 № 7 на квартальной котельной п. Омсукчан | 12 000,00 | 0,00 | 0 | 12 000,00 |
| 9. | Квартальная котельная п. Омсукчан | Модернизация вспомогательного оборудования на квартальной котельной п. Омсукчан | 6 250,00 | 0,00 | 0 | 6 250,00 |
|  |  | ИТОГО: | 18 250,00 | 0,00 | 0 | 18 250,00 |

Основные мероприятия и предельный размер расходов на реконструкцию и модернизацию

Объекта Соглашения, производимые Концессионером

| № п/п | Наименование объекта | Описание основных характеристик | Предельные расходы на реконструкцию (модернизацию), руб. без НДС | Срок реконструкции (модернизации) | Количество /единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация газодутьевого оборудования на объектах теплоснабжения в п. Омсукчан | В целях: - увеличения срока службы существующего оборудования угольных котельных; - экономии расходуемой электроэнергии; - повышения производительности котельного оборудования; - недопущения загрязнения экологии Омсукчанского городского округа выбросами золы; - улучшения условий труда обслуживающего персонала предлагается проводить ежегодную работу по приобретению и замене газодутьевого оборудования | 1 176 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 | 2019-2020 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. |  | Дымосос с электродвигателем ДН-11.2 1000 об/мин. 22 кВт.; ДН-11.2 1000 об/мин. 30 кВт. (правого, левого вращения) | 428 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 | 3/шт. |
| 1.2. |  | Дутьевой вентилятор с электродвигателем ВДН-11.2 1500 об/мин. 45 кВт. ВДН-12.5 1500 об/мин. 45 кВт (правого, левого вращения) | 576 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 | 3/шт. |
| 1.3. |  | Рабочее колесо для дымососа (правое, левое вращение) | 172 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 | 2/шт. |
| 2. | Приобретение расходного материала и проведение ремонта скребковых конвейеров на угольных котельных п.Омсукчан | В целях: - повышения производительности котельного оборудования; - бесперебойного и безаварийного прохождения отопительного периода; - улучшения условий труда обслуживающего персонала; - недопущения загрязнения экологии Омсукчанского городского округа (влажное золоудаления) предлагается проводить ежегодную работу по приобретению материалов и ремонту конвейерного оборудования | 4 435 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |
| 2.1. |  | Конвейер № 5,7,9 Цепь скребковая 2СР70М. 00.150. вал уравнительный, редуктор, балка | 2 580 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 | 120 м |
| 2.2. |  | Замена: Конвейер № 8 Цепь скребковая 2СР70М. 05.00.160 Приобретение и замена: вал уравнительный, редуктор, балка | 900 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 | 60 м |
| 2.3. |  | Звездочка (большая) 2СР70М. 01.700 | 330 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 | 30/шт. |
| 2.4. |  | Цепосъемник конвейера 2СР 70М.01.002Б | 180 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 | 14/шт. |
| 2.5. |  | Рештак 2СР70М.05.00.200 | 445 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 | 34/шт. |
| 3. | Приобретение и замена запорной арматуры для модернизации на сетях тепловодоснабжения п. Омсукчан. | В целях: - снижения потерь на наружных сетях тепло-водоснабжения - бесперебойного и безаварийного прохождения отопительного периода - улучшения предоставляемой услуги тепло-водоснабжения потребителям предлагается проводить ежегодную работу по приобретению и замене запорной арматуры | 2 042 000,0 | Ежегодно на протяжении 2019-2020 |  |
| 3.1. |  | Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем. фланцевая. маховик. Ру-1.6МПа (16кг/см²). 30с41нж. Dy-50 мм; Dy-80 мм; Dy-100 мм; Dy-150 мм; Dy-200 мм; Dy-250 мм | 1 120 000,0 | 2020 | 70/шт. |
| 3.2. |  | Кран шаровой КШЦМ резьбовой (муфтовый). PN 1.6 МПа. корпус: цельносварной. Ст 20. класс герметичности: "А". среда: холодная и горячая вода Dy-50; Dy-80 мм; Dy-100 мм; Dy-150 мм; Dy-200 мм; Dy-250 мм | 560 000,0 | 2020 | 80/шт. |
| 3.3. |  | Фланец стальной плоский приварной. Сталь 20. (ГОСТ 12820-80) 1-250-16; 1-200-16; 1-150-16; 1-100-16; 1-80-16; 1-50-16; | 174 000,0 | 2020 | 58/шт. |
| 3.4. |  | Отвод с Ɵ=90˚. исполнение 2. Т=3.5 мм. из стали марки 20 (ГОСТ 17375-2001. 17380-2001) D=57 мм; D=76 мм; D=89 мм; D=108 мм; D=108 мм; D=159 мм; D=108 мм; D=108 мм; | 188 000,0 | 2020 | 94/шт. |
| 4. | Реконструкция дробильного отделения квартальной котельной п. Омсукчан | Приобретение щековой дробилки СМД-108А-Р для нужд квартальной котельной п. Омсукчан | 2 450 000,00 | 2019 | 1/шт. |
| 4.1. |  | Реконструкция дробильного отделения квартальной котельной п. Омсукчан (демонтаж дробилки и бункеров, изготовление бункеров, монтаж) | 3 800 000,00 | 2019 | 1/шт. |
|  | ИТОГО: |  | 13 903 000,0 | 2019-2020 |  |

Основные мероприятия и предельный размер расходов на реконструкцию и модернизацию

Объекта Соглашения, производимые Концедентом

| № п/п | Наименование объекта | Описание основных характеристик | Предельные расходы на реконструкцию (модернизацию), руб. без НДС | Срок реконструкции (модернизации) | Год ввода объекта реконструкции (модернизации в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация нестандартных котлоагрегатов на квартальной котельной п. Омсукчан | В целях: - увеличения срока службы существующего оборудования угольных котельных; - увеличения полезного отпуска тепла до 70%; - экономии ТЭР; - повышения производительности котельного оборудования; - создание резервного оборудования | 12 000 000,0 | 2019 | 2019 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. |  | Модернизация нестандартного котлоагрегата КВ-4 № 7 на квартальной котельной п. Омсукчан | 12 000 000,0 | 2019 | 2019 |
| 2. | Модернизация вспомогательного оборудования на квартальной котельной п. Омсукчан (согласно акту инвентаризации от 11.02.2019) | В целях: - повышения производительности котельного оборудования; - бесперебойного и безаварийного прохождения отопительного периода; - улучшения условий труда обслуживающего персонала; - увеличения полезного отпуска тепла до 70%; - увеличения срока эксплуатации котельного оборудования | 6 250 000,0 | 2019 | 2019 |
|  | ИТОГО: |  | 18 250 000,0 | 2019 | 2019 |

Приложение № 3

к постановлению

администрации

городского округа

от 11.07.2019г. № 397

КРИТЕРИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

По Концессионному соглашению в отношении технологически связанного между собой недвижимого и движимого имущества, относящегося к объекту теплоснабжения, предназначенному для теплоснабжения и горячего водоснабжения пос. Омсукчан Омсукчанского района Магаданской области, которое находится или будет находиться в собственности Омсукчанского городского округа Магаданской области, в качестве критериев конкурса устанавливаются:

1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение);

2) объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на реконструкцию Объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие Концедентом на себя расходов на реконструкцию данного объекта;

3) долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

К долгосрочным параметрам регулирования деятельности Концессионера относятся:

1) базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия Концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов);

2) показатели энергетической эффективности;

4) нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации.

Предельные (минимальные и (или) максимальные)

значения критериев конкурса

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Минимальные значения | Максимальные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 13 903,00 |  |
| 2. | Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на реконструкцию Объекта концессионного соглашения на 2019 г. действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие Концедентом на себя расходов на реконструкцию данного объекта | тыс. руб. |  | 18 250,00 |

| 3. | Долгосрочные параметры регулирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 164 198,61 |  |
| 3.2. | Показатели и энергетической эффективности объектов теплоснабжения: |  |  |  |
| 3.2.1. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т/Гкал |  | 290,28 |
| 3.2.2. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал |  | 20 138,55 |
| 3.3. | Нормативный уровень прибыли | % | - | - |

Для вышеуказанных критериев конкурса в силу части 4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не устанавливаются параметры критериев конкурса, предусмотренные частью 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».